## Liste der Prüfverfahren GVV
| intern |  | Verfahrensnummer:
| öffentlich |  | D-PL-14378-01-01
Stand : 05.11.2025
Optional |  |  |  | Prüfbereich | [9 empty] | sofern in separater Vorschrift enthalten
Reg. Nr. | Stand UA | Prüfbereich Nummerierung UA/FB | Standort | Prüfart Prüfmethodik / Detektor | Analyt / Messgröße | Matrix / Prüfgegenstand | [Flex] | Kurztitel: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Titel: Norm/normatives, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Modifikation / Einschränkung / Tierart | Datum Aufnahme / Änderung des Prüfverfahren | Datum „außer Kraftsetzung“ des Prüfverfahren | Probenvorbereitung Kurztitel und Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Berechnung Kurztitel und Ausgabestand: Norm/normatives normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren
|  | 1 | Cuxhaven | Gravimetrie | Inhaltsstoff | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | SON-08-Wasser | 2024-08 | Bestimmung des Wassergehaltes von Fischen und Fischereierzeugnissen über Differenzwägung nach Trocknung mittels eines Moisture Analyser |  | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Gravimetrie | Inhaltsstoff | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | ASU L 07.00-47 | 1992-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Präparativ-gravimetrische Erfassung des Muskelfleisches von Gulasch(-Konserven) | Einschränkungen: hier für Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Gravimetrie | Inhaltsstoff | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | CODEX STAN 92-1981 1. Rev. 1995 3. Amendment | 2014 | Codex Standard for Quick Frozen Shrimps or Prawns | Modifikation: Wassertemperatur | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Gravimetrie | Inhaltsstoff | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | CODEX STAN 190-1995 3. Amendment | 2014 | General Standard for Quick Frozen Fish Fillets | Modifikation: Wassertemperatur | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Gravimetrie | Inhaltsstoff | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | SON-04-Fett | 2023-03 | Bestimmung des Fettgehaltes von Fischen und Fischereierzeugnissen/ Petroleumbenzin-Kaltextraktion und Phasentrennung mittels Kältezentrifugation |  | 2023-03
|  | 1 | Cuxhaven | Titrimetrie | Inhaltsstoff, Zusatzstoffe | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | B | ASU L 10.00-3 | 1988-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung des Gehaltes von flüchtigen stickstoffhaltigen Basen (TVB-N) in Fischen und Fischerzeugnissen; Referenzverfahren |  | 2020-02
|  | 1 | Cuxhaven | Titrimetrie | Protein | Fleisch und Fleischerzeugnisse | Keine | ASU L10.00-25 | 2024-11 | Untersuchung von Lebensmitteln Bestimmung des Rohproteingehaltes in Fischen, Krusten-, Schalen- und Weichtieren und Erzeugnissen daraus - Titrimetrisches Verfahren nach Kjehldahl |  | 2019-12
|  | 1 | Cuxhaven | Elektrodenmessung | Kochsalz | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse /Salzprodukte | B | ASU L.05.02.2 | 1995-01 | Bestimmung des Kochsalzgehaltes in Salzeiprodukten (Potentiometrisches Verfahren) | Einschränkung: hier für die Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2021-11
|  | 1 | Cuxhaven | Elektrodenmessung | pH-Wert | Fleisch und Fleischerzeugnisse | B | ASU L 06.00-2 | 1980-09 | Messung des pH-Wertes in Fleisch und Fleischerzeugnissen | Einschränkungen: hier für die Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2019-12
|  | 1 | Cuxhaven | Elektrophorese Isoelektrische Fokussierung | Tierart | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | Keine | ASU L 11.00-6 | 2002-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Nachweis der Fischart bei nativem Muskelfleisch mit Hilfe der isoelektrischen Fokussierung (PAGIF) | Abweichungen: Entfärbelösung; Imprägnierlösung; keine Eiskühlung bei der Ausarbeitung der Proben; Lagerung der Probenextrakte bei ca. -72°C; Umlaufkryostat wird mit 5°C betrieben | 2025-04
|  | 1 | Cuxhaven | Spektrometrie Massenspektrometrie (Maldi-TOF-MS) | Tierart | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | PV FB 120 MALDI-TOF | 2025-04 | Nachweis der Fisch-, Krebs- und Weichtierarten in nativem Muskelfleisch mittels Massenspektrometer (Bruker Mikroflex MALDI-TOF |  | 2025-04
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | ASU L 11.00-4 | 1992-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung des Gehaltes an biogenen Aminen in Fischerzeugnissen; Hochdruckflüssigkeitschromatographische Bestimmung; Referenzverfahren | Erweiterung: auch Käse und Salami | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | ASU L 12.03/04-3 | 2017-10 | Untersuchung von Lebensmitteln - Bestimmung von Domoinsäure in rohen Schalentieren, rohen Fischen und gekochten Miesmuscheln mit RP-HPLC und UV-Detektion |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC007 | 2025-09 | Bestimmung von Saccharin in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels RP-HPLC und UV-Detektion |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC010 | 2025-09 | Bestimmung von Indol in Garnelen mittels RP-HPLC (FLD) |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC013 | 2025-09 | Bestimmung von Konservierungsstoffen in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels RP-HPLC und UV-Detektion |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC017 | 2025-09 | Bestimmung von Lebensmittelfarbstoffen in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels RP-HPLC und UV/VIS-Detektion (HPLC-DAD) |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC018 | 2025-09 | Bestimmung von PSP-Toxinen in Muscheltieren und Muscheltiererzeugnissen mittels RP-HPLC mit Nachsäulenderivatisierung und Fluoreszenzdetektion (HPLC-FLD-PCOX) |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren (UV/Vis-, FLD-) | Inhaltsstoffe, Rückstände, Kontaminanten, Zusatzstoffe | Lebensmittel | C | HPLC019 | 2025-09 | Bestimmung von Anthelminthika in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels RP-HPLC und Fluoreszenzdetektion |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | EURLMB EU-Harmonised SOP LIPO LC-MS/MS | 2015-01 | EU-Harmonised Standard Operating Procedure for determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS002 | 2025-09 | Bestimmung von Chloramphenicol in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels LC-MS-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS008 | 2025-09 | Bestimmung von Nitrofuranmetaboliten in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels LC-MS/-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | ASU L10.00-16 | 2020-11 | Untersuchung von Lebensmitteln- Bestimmung von Triphenylmethanfarbstoffen in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels LC-MS/MS nach QuEChERS-Extraktion |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS014 | 2025-09 | Multimethode zur Bestimmung von ausgewählten Antibiotika in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels LC-MS-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS016 | 2025-09 | Bestimmung von Nitroimidazolen in Fischen und Fischereierzugnissen mittels LC-MS-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS018 | 2025-09 | Bestimmung von Tetrodotoxin in Muscheltieren und Muscheltiererzeugnissen mittels LC-MS/-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS019 | 2025-09 | Bestimmung von per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) in Fischen und Fischereierzeugnissen LC-MS/-MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS-) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | LC-MS024 | 2025-09 | Simultane Bestimmung von Chloramphenicol und Nitrofuranemetaboliten in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels LC-MS/MS |  | 2025-09
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS) | Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | EURLMB EU-Harmonised SOP LIPO LC-MS/MS | 2015-01 | EU-Harmonised Standard Operating Procedure für determination of Lipophilic marine biotoxins in molluscs by LC-MS/MS |  | 2025-09
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-AFD, GC-FID) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | GC-008 | 2025-09 | Gaschromatographische Bestimmung von Kohlenmonoxid in Fischereierzeugnissen (GC-FID |  | 2025-09
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit konventionellen Detektoren (GC-AFD, GC-FID) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | GC-020 | 2025-09 | Bestimmung von Methylquecksilber und anorganischem Quecksilber in Fischen mittels Gaschromatographie mit Kaltdampf-Atom-Fluoreszenz-Detektion (GC-CVAFS) |  | 2025-09
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit massenseektivem Detektor (MS-,MS/MS-) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Lebensmittel | C | GC-001 | 2025-08 | Bestimmung von Organochlorpestiziden und Polychlorierten Biphenylen (PCB) mittels GC-MS/MS |  | 2025-08
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit massenseektivem Detektor (MS-,MS/MS-) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Lebensmittel | C | GC-004 | 2025-09 | Gaschromatographische Bestimmung von Polycyclischen Aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK) mit massenselektiver Detektion (GC-MS/MS) |  | 2025-09
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit massenseektivem Detektor (MS-,MS/MS-) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Lebensmittel | C | GC-007 | 2025-09 | Bestimmung von BTEX-Aromaten und LHKW in Fisch und Fischereierzeugnissen mittels Headspace- GC-MS/MS |  | 2025-09
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit massenseektivem Detektor (MS-,MS/MS-) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Lebensmittel | C | GC-012 | 2021-06 | Gaschromatographische Bestimmung von Polybromierten Diphenylethern (PBDE) mit massenselektiver Detektion (GC-MS/MS) |  | 2021-06
|  | 4A | Cuxhaven | Chromatographie Gaschromatographie mit massenseektivem Detektor (MS-,MS/MS-) | Zusatzstoffe, Rückstände, Kontaminanten | Lebensmittel | C | GC-014 | 2025-09 | Gaschromatographische Bestimmung des Carbonat-Gehaltes in Fischereierzeugnissen mittels GC-MS |  | 2025-09
|  | 3 | Cuxhaven | Spektrometrie Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) | Elemente | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | AAS_06 | 2025-06 | Bestimmung von Quecksilber in Fischereierzeugnissen mittels Kaltdampf-AAS (FIMS) |  | 2025-06
|  | 3 | Cuxhaven | Spektrometrie Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) | Elemente | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | AAS_07 | 2025-06 | Bestimmung von Cadmium in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels Zeeman-Graphitrohrofen-AAS |  | 2025-06
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie Ionenchromatographie | Anionen | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | IC002 | 2025-09 | Bestimmung von Nitrit und Nitrat in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels Ionenchromatographie |  | 2025-09
|  | 3 | Cuxhaven | Spektrometrie Induktiv gekoppelte Plasma- Massenspektrometrie (ICP-MS) | Elemente | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | C | ICP-MS-01 | 2025-06 | Bestimmung ausgesuchter Elemente in Fischen und Fischereierzeugnissen mittels ICP-MS |  | 2025-06
|  | 1 | Cuxhaven | Hygrometrie | Wasseraktivität | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | A | ISO 18787 | 2017-11 | Foodstuffs- Determination of water activity |  | 2022-12
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 7932 | 2020-11 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln –Horizontales Verfahren zur Zählung von präsumtivem Bacillus cereus –Koloniezählverfahren bei 30 °C | Einschränkung: hier nur Lebensmittel | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 15213-1 | 2023-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp. – Teil 1: Zählung von sulfitreduzierenden Clostridium spp. durch Koloniezählverfahren |  | 2025-09
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 21872-1 | 2023-06 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Vibrio spp. – Teil 1: Nachweis von potetiell enteropathogenic Vibrio parahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus | Modifikation: Untersuchung auch auf andere Vibrio Spezies, Verwendung eines dritten, zusätzlichen Selektivnährbodens; Differenzierung mittels API-System, MALDI-TOF (Datenbank Bruker Daltonik) oder ggf. molekularbiologisch (s. PCR_PM_16); ggf. Stammanalyse auf das Vorhandensein von Toxingenen, erfolgt im Unterauftrag | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN ISO 16649-2 | 2020-12 | Mikrobiologie von Lebensmitteln und Futtermitteln- Horizontales Verfahren für die Zählung von β-Glucuronidase-positiven Escherichia coli- Teil 2: Koloniezählverfahren bei 44 C mit 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-β-D-Glucuronid | Einschränkung: hier nur Lebensmittel | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 4833-2 | 2022-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren |  | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 6579-1 | 2020-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis, zur Zählung und zur Serotypisierung von Salmonellen - Teil 1: Nachweis von Salmonella spp. | Modifikation: Matrix: auch Schwämmchen als Produktionshygieneproben; Differenzierung mittels MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 6888-1 | 2024-03 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette-Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) - Teil 1: Verfahren mit Baird Parker Agar- Medium | Modifikation: soll eine Spezies bestimmt werden, erfolgt über die Vorgaben der ISO hinaus eine Bestätigung mit dem API –System/ MALDI-TOF-MS | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 6888-2 | 2024-03 | Mikrobiologie von Lebensmittelkette -Horizontales Verfahren für die Zählung von koagulase-positiven Staphylokokken (Staphylococcus aureus und andere Spezies) - Teil 2: Verfahren mit Kaninchenplasma/Fibrinogen-Agar- Medium | Modifikation soll eine Spezies bestimmt werden, erfolgt über die Vorgaben der ASU hinaus eine Bestätigung mit dem API –System/ MALDI-TOF-MS | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 15213-2 | 2024-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp.– Teil2: Zählung von Clostridium perfringens durch Koloniezählverfahren | Einschränkung: hier nur Fischereierzeugnisse | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 11290-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | Modifikationen: Matrix: auch Schwämmchen als Produktionshygieneproben, Differenzierung mittels MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik) | 2025-10
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 11290-2 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 2: Zählverfahren | Modifikation: Differenzierung mittels dem MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik) | 2025-10
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 16649-3 | 2018-01 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette- Horizontales Verfahren für die Zählung von β-Glucuronidase-positiven Escherichia coli - Teil 3: Nachweis und Bestimmung der wahrscheinlichsten Keimzahl unter Verwendung von 5-Brom-4-Chlor-3-Indol-β-D-Glucuronid |  | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | ASU L 06.00-24 | 2019-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Enterobacteriaceae in Fleisch; Spatelverfahren (Referenzverfahren) | Modifikation: hier für die Matrix Fisch, Fischereierzeugnisse und Tupfer als Produktionshygieneproben; Spatelverfahren modifiziert mittels Spiralplater; zusätzlich abschließende Subkultivierung und Differenzierung mittels Oxidasetest und API 20E/ MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik); bei Verwendung Spiralplater Keimzahlbestimmung mittels Auswertungstabelle des Spiralplaters | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | ASU L 06.00-35 | 2017-10 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von aerob wachsenden Milchsäurebakterien in Fleisch und Fleischerzeugnissen; Spatelverfahren (Referenzverfahren) | Modifikation: hier für die Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | ASU L 06.00-43 | 2011-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Zählung von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen | Modifikation: hier für die Matrix Fisch, Fischereierzeugnisse und Tupfer als Produktionshygieneproben; Spatelverfahren modifiziert mittels Spiralplater; bei Verwendung Spiralplater Keimzahlbestimmung mittels Auswertungstabelle des Spiralplaters | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | BAK_PM_35 | 2025-06 | Quantitative Bestimmung von Vibrio spp. in Fisch- und Fischereierzeugnissen |  | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | EURL E.coli | 2024-04 | Isolation of ESBL-, AmpC- and carbapenemase-producing E. coli from fresh meat | Modifikation: hier für die Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Lebensmittel | C | BfR NRL-Staph | 2024-07 | Einstufiges Anreicherungsverfahren für den qualitativen Nachweis von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus (MRSA) in Lebensmitteln, Tier- und Umweltproben | Einschränkung: hier für die Matrix Fisch und Fischereierzeugnisse | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-09
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-09
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-10
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | BIO RAD Real-Time PCR Kits Product code 3578123 | 2024-02 | iQ-Check® Salmonella II PCR Detection Kit |  | 2025-09
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | PCR_PM_09 | 2025-10 | Real-Time PCR Rotavirus Gruppe A (nach Schrader & Johne) in Lebensmitteln und Produktionshygieneproben |  | 2025-10 | 2025-11
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | PCR_PM_18 | 2025-10 | Real-Time PCR von MS2-Phage (Verwendung des MS2-Phagen als Prozesskontrolle) |  | 2025-10
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Multiplex- PCR | Bakterien | Lebensmittel | Keine | PCR_PM_16 | 2024-08 | Multiplex-PCR Vibrio spp |  | 2024-08 | 2025-10
|  | 1 | Cuxhaven | Einfach beschreibende Prüfung | Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz | Lebensmittel | C | VO (EG) 2406/96 | 2005-05-26 | Verordnung (EG) Nr. 2406/96 des Rates vom 26. November 1996 über gemeinsame Vermarktungsnormen für bestimmte Fischereierzeugnisse (hier: Bestimmung der Frische bei bestimmten frischen, ganzen Fischereierzeugnissen) |  | 2019-02
|  | 1 | Cuxhaven | Einfach beschreibende Prüfung | Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz | Lebensmittel | C | ASU L 00.90-6 | 2015-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren - Einfach beschreibende Prüfung |  | 2019-02
|  | 1 | Cuxhaven | Einfach beschreibende Prüfung | Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz | Lebensmittel | C | ASU L 00.90-16 | 2006-12 | Untersuchung von Lebensmitteln - Sensorische Prüfverfahren - Expertengutachten zur lebensmittelrechtlichen Beurteilung |  | 2021-07
|  | 1 | Cuxhaven | Einfach beschreibende Prüfung | Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz | Lebensmittel | C | SON-10-Senso | 2019-02 | Einfach beschreibende Sinnenprüfung von Fischereizeugnissen |  | 2019-02
|  | 1 | Cuxhaven | Einfach beschreibende Prüfung | Aussehen, Geruch, Geschmack, Konsistenz | Lebensmittel | C | SON14-Klopf | 2021-06 | Überprüfung der Lebensfähigkeit von lebenden Muscheln (Klopftest) |  | 2021-06
|  | 1 | Cuxhaven | Einfache visuelle Untersuchung | Parasiten | Lebensmittel tierischer Herkunft | C | DIN EN ISO 23036-1 | 2021-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Verfahren zum Nachweis von Anisakidae L3-Larven in Fisch und Fischereierzeugnissen, Teil 1: UV-Pressverfahren (ISO 23036-1:2021) |  | 2023-02
|  | 1 | Cuxhaven | Einfache visuelle Untersuchung | Parasiten | Lebensmittel tierischer Herkunft | C | DIN EN ISO 23036-2 | 2021-08 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Verfahren zum Nachweis von Anisakidae L3-Larven in Fisch und Fischereierzeugnissen - Teil 2: Verfahren der künstlichen Verdauung; Nachweis von Nematodenlarven im Muskelfleisch durch Verdauung | Modifikation: hier hinsichtlich physikalischer Rahmenbedingungen und erweitert um weitere, sichtbare Parasitenstadien; Einschränkung: hier nur in Fisch und Fischereierzeugnissen | 2022-11
|  | 1 | Cuxhaven | Einfache visuelle Untersuchung | Parasiten | Lebensmittel tierischer Herkunft | C | MRI-Referenzmethode des NRL Anisakis 2.3_S03-01 Version 1 | 2012-12 | Nachweis von Nematoden durch Durchleuchtung |  | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Einfache visuelle Untersuchung | Parasiten | Lebensmittel tierischer Herkunft | C | Para-02-Sicht | 2024-08 | Bestimmung von Nematodenlarven und weiteren Parasitenstadien in Fischen und Fischereierzeugnissen - Methode der Durchleuchtung- |  | 2024-08
|  | 1 | Cuxhaven | Mikroskopie Umkehrmikroskopie | Phytoplankton | Umgebungswasser der Muscheln | A | DIN EN 15204 | 2006-12 | Wasserbeschaffenheit-Anleitung für die Zählung von Phytoplankton mittels der Umkehrmikroskopie (Utermöhl-Technik) |  | 2025-04
|  | 4B | Cuxhaven | Chromatographie RP-Flüssigchromatographie mit massenselektivem Detektor (MS/MS) | PFAS | Extraktwasser aus Papier | Keine | LC-MS022_PFAS-Papier | 2025-09 | Bestimmung von PFAS in Extrakten von Papier mittels LC-MS/MS |  | 2025-09
|  | 1 | Cuxhaven | Histologie | Parasiten | Weichtiere | A | FLI amtliche Methodensammlung Nr. 12a, 12b | 2021-09 | Labordiagnostischer Nachweis von 12a. Infektion mit Bonamia ostrea 12b. Infektion mit Marteilia refringens Amtliche Methodensammlung nach § 27 Absatz 5 Satz 1 des Tiergesundheitsgesetzes (TGesG), veröffentlicht und aktualisiert durch das Friedrich-Loeffler-Institut („Amtliche Sammlung von Verfahren zur Probenahme und Untersuchung von Untersuchungsmaterial tierischen Ursprungs im Hinblick auf anzeigepflichtige Tierseuchen“) |  | 2025-04
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | ASU L 06.00-24 | 2019-12 | Untersuchung von Lebensmitteln; Bestimmung von Enterobacteriaceae in Fleisch; Spatelverfahren (Referenzverfahren) | Modifikation: hier für die Matrix Fisch, Fischereierzeugnisse und Tupfer als Produktions- hygieneproben; Spatelverfahren modifiziert mittels Spiralplater; zusätzlich abschließende Subkultivierung und Differenzierung mittels Oxidasetest und API 20E/ MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik); bei Verwendung Spiralplater Keimzahlbestimmung mittels Auswertungstabelle des Spiralplaters | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 11290-1 | 2017-09 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp. - Teil 1: Nachweisverfahren | Modifikationen: Matrix: auch Schwämmchen als Produktionshygieneproben, Differenzierung mittels MALDI-TOF-MS (Datenbank Bruker Daltonik) | 2025-10
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 15213-2 | 2024-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zum Nachweis und zur Zählung von Clostridium spp.– Teil2: Zählung von Clostridium perfringens durch Koloniezählverfahren | Einschränkung: hier nur Fischereierzeugnisse | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 4833-2 | 2022-05 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette – Horizontales Verfahren für die Zählung von Mikroorganismen – Teil 2: Koloniezählung bei 30 °C mittels Oberflächenverfahren |  | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Kulturelle Untersuchungen Kulturelle mikrobiologische Untersuchung | Bakterien, Hefen, Schimmelpilze | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | ASU L 06.00-43 | 2011-06 | Untersuchung von Lebensmitteln - Zählung von Pseudomonas spp. in Fleisch und Fleischerzeugnissen | Modifikation: hier für die Matrix Fisch, Fischereierzeugnisse und Tupfer als Produktionshygieneproben; Spatelverfahren modifiziert mittels Spiralplater; bei Verwendung Spiralplater Keimzahlbestimmung mittels Auswertungstabelle des Spiralplaters | 2025-06
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-09
|  |  | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-09
|  |  | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | DIN EN ISO 15216-2 | 2019-12 | Mikrobiologie der Lebensmittelkette - Horizontales Verfahren zur Bestimmung von Hepatitis-A-Virus und Norovirus in Lebensmitteln mittels Real-time-RT-PCR - Teil 2: Nachweisverfahren |  | 2025-10
|  |  | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | BIO RAD Real-Time PCR Kits Product code 3578123 | 2024-02 | iQ-Check® Salmonella II PCR Detection Kit |  | 2025-09
|  |  | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | PCR_PM_09 | 2025-10 | Real-Time PCR Rotavirus Gruppe A (nach Schrader & Johne) in Lebensmitteln und Produktionshygieneproben |  | 2025-10 | 2025-11
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Umfeldproben. Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände | C | PCR_PM_09 | 2025-11 | Real-Time PCR Rotavirus Gruppe A (nach Schrader & Johne) in Lebensmitteln und Produktionshygieneproben |  | 2025-11
|  | 2 | Cuxhaven | Amplifikationsverfahren Polymerase-Kettenreaktion Real-time PCR | Bakterien, Viren | Lebensmittel | C | PCR_PM_09 | 2025-11 | Real-Time PCR Rotavirus Gruppe A (nach Schrader & Johne) in Lebensmitteln und Produktionshygieneproben |  | 2025-11
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven
Cuxhaven

## Beispiel
Verfahrensnummer:
Stand :
Optional | [5 empty] | Prüfbereich |  |  |  | nur Veterinärmedizin | [8 empty] | sofern in separater Vorschrift enthalten
Reg. Nr. | Stand UA | Standort | Fachgebiet | Martrixgruppe | Fachliche Gruppierung | Prüfart Prüfmethodik / Detektor | Analyt / Messgröße | Matrix / Prüfgegenstand | [Flex] | Tierart | Kurztitel: Norm, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Ausgabestand: Norm, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Titel: Norm, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Kurztitel interner Prüfvorschrift | Ausgabedatum interner Prüfvorschrift | Datum Aufnahme / Änderung des Prüfverfahren | Modifizierung / Einschränkung: | Datum „außer Kraftsetzung“ des Prüfverfahren | Probenvorbereitung Kurztitel und Ausgabestand: Norm, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren | Berechnung Kurztitel und Ausgabestand: Norm, normähnliches Prüfverfahren oder Hausverfahren
|  | Wiesbaden | Gesundheitlicher Verbraucherschutz | Lebensmittel | mikrobiologische Untersuchungen | kulturelle mikrobiologische Untersuchungen | Bakterien | Fleisch | B |  | ASU L 00.00-22 | 2018-03 | Untersuchung von Lebensmitteln - Horizontales Verfahren für den Nachweis und die Zählung von Listeria monocytogenes und von Listeria spp; Teil 2: Zählverfahren | SOP 2346 | 2021-10-22 | 2021-10-24 | Einschränkung: ohne Zählung von Listeria spp; Modifizierung: Identifzierung mittels MALDI-TOF | - | - | -
|  |  | Gesundheit und Schutz von Pflanzen | Saatgut | molekularbiologische Untersuchungen | [13 empty] | SOP 12345 2022-09
|  |  | Veterinärmedizin | Tierisches Material | Virologie |  |  |  |  | Kuh, Schaf

## GV Struktur
Fachgebiet | Martrixgruppe Übergeordnete Anordnung Prüfmaterial/ Matrix | Beispiele Matrix weitere Unterteilung/Präzisierung Matrixgruppe | Fachliche Gruppierung Übergeordnete Anordnung Prüfverfahren | Beispiele Prüfarten/-technik weitere Unterteilung/Präzisierung Nachweis-/Messprinzipien bzw. Techniken | Alphabetische Zuorndung Fachgebiet/Matrixgruppe/Fachliche Gruppierung
Gesundheitlicher Verbraucherschutz | Bedarfsgegenstände § 2 Abs. 6 Nr. 1-9 | Teller, Tassen, Besteck, Verpackungsmaterial (Dosen, Flaschen, Plastikbecher, Folien, Weinfässer Bausteine, Spielzeugautos, Puppen, Kuscheltiere, Malfarben, Knete, Gesellschaftsspiele, Kartenspiele; Nies- und Juckpulver, Stinkbomben , Putzmittel, Möbelpflege | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Desinfektionsmittel |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Verkeimungsgrad
| Futtermittel | Einzelfuttermittel,Mischfutter (Alleinfuttermittel, Ergänzungsfuttermittel und Mineralfuttermittel), Heimtierfuttermittel, Vormischungen, Zusatzstoffe, Tränkwasser | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Kosmetika | Gesichtwasser, Cremes, Tätowiermittel, Puder, Lippenstift | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Lebensmittel | Milch- und Milchprodukte, Fette, Öle, Fisch, Kartoffel, Obst | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Nährmedien | CASO, SAB | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Tabakprodukte | Tabakerzeugnisse, Tabak, Liquids, Cannabis | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Tierische Nebenprodukte | Haut, Leber, Niere, Blut | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich | Umfeldproben Einrichtungsgegenstände Bedarfsgegenstände | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich gentechnischer Anlagen | Umfeldproben biologische Materialien Einrichtungsgegenstände Bedarfsgegenstände | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
Gesundheitlicher Verbraucherschutz | Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse

## GuSuP Struktur
Fachgebiet | Martrixgruppe Übergeordnete Anordnung Prüfmaterial/ Matrix | Beispiele Matrix weitere Unterteilung/Präzisierung Matrixgruppe | Fachliche Gruppierung Übergeordnete Anordnung Prüfverfahren | Beispiele Prüfarten/-technik weitere Unterteilung/Präzisierung Nachweis-/Messprinzipien bzw. Techniken | Alphabetische Zuorndung Fachgebiet/Matrixgruppe/Fachliche Gruppierung
Gesundheit und Schutz von Pflanzen | Pflanzliche Materialien |  | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie, Probenahme
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| Saatgut |  | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie
| sonstige Materialien aus Landwirtschaft und Gartenbau |  | Biologische Untersuchungen | Biologische Prüfsysteme, kulturelle pflanzliche Untersuchungen
|  |  | Histologische Untersuchungen | Histologie, Immunhistologie
|  |  | Immunologische Untersuchungen | Agglutation, Koagulometrie, Ligandenassays: Enzymimmunoassay
|  |  | Mikrobiologische Untersuchungen | Kulturelle mikrobiologische Prüfung, Mikrobiologische Prüfsysteme
|  |  | Molekularbiologische Untersuchungen | Amplifikationsverfahren: Multiplex PCR RT-PCR, Sequenzierung Hybritisierungsverfahren: Southern Blot
|  |  | Physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen | Flüssigchromatographie mit konventionellen Detektoren, Gaschromatographie mit massenselektiven Detektoren, Titrimetrie, Viskosimetrie
|  |  | Sensorische Untersuchungen | Einfachbeschreibende Prüfung, Spezielle sensorische Prüfungen
|  |  | Visuelle Untersuchungen | Einfache visuelle Untersuchungen, optische Mikroskopie

## Vet Struktur
Fachgebiet | Martrixgruppe Übergeordnete Anordnung Prüfmaterial/ Matrix | Matrix weitere Unterteilung/Präzisierung Matrixgruppe |  | Fachliche Gruppierung Übergeordnete Anordnung Prüfverfahren | Beispiele Prüfarten/-technik weitere Unterteilung/Präzisierung Nachweis-/Messprinzipien bzw. Techniken | Tierart | Alphabetische Zuorndung Fachgebiet/Matrixgruppe/Fachliche Gruppierung
Veterinärmedizin | Veterinärmedizinisches Material (Tierisches Material) | Gewebe | Tierkörper, Gewebeteile, Organmaterial, Haut, Schuppen, Haare, Fe-dern, Ohrstanzen, Abortmaterial, Nachgeburten, Bioptate, Feinna-delaspiration, Geschabsel, Tesa-Abklatsch, Ei, Parasit, Schädling | Genetik (Molekulare Genetik, Tumorzytogenetik, Abstammungsgutachten) | Amplifikationsverfahren Elektrophorese Hybridisierungsverfahren Mikroskopie | Schwein, Ziege, Kuh, Schaf
|  |  |  | Immunologie (inkl. Allergologie, Immungenetik, Immunhämatologie) | Agglutinationsteste Amplifikationsverfahren Ligandenassays Mikroskopie Nephelometrie / Immunnephelometrie Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung
|  | Kulturmaterial | Zellkultur, Eikultur, Bakterien- bzw. Pilzkolonien
|  |  |  | Klinische Chemie (inkl. Hämatologie, Hämostaseologie, Blutgruppenserologie) | Agglutinationsteste Amplifikationsverfahren Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) Dünnschichtchromatographie (DC) Durchflusszytometrie Elektrochemische Untersuchungen Elektrophorese Flüssigkeitschromatographie (LC) Gaschromatographie (GC) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Koagulometrie Ligandenassays Massenspektrometrie (MS/MS-MS) Mikroskopie Photometrie Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung Turbidimetrie / Immunturbidimetrie UV- /VIS-/NIR-/IR-Spektrometrie
|  |  |  | Mikrobiologie (inkl. Bakteriologie, Mykologie, Infektionsserologie, Molekularbiologie) | Agglutinationsteste Amplifikationsverfahren Elektrophorese Hybridisierungsverfahren Immundifusion Komplementbindungsreaktion Kulturelle Untersuchungen Ligandenassays Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) Mikroskopie Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung
|  |  |  | Parasitologie | Amplifikationsverfahren Filtration Histologie Koagulometrie Ligandenassays Mikroskopie
|  | Se-/Exkrete, Körperflüs-sigkeiten | Kot, Urin, Erbrochenes, Blut/Serum/Plasma, Speichel, Genital-, Nasen-ausfluss, Sputum, Ejakulat, Körperhöhlenflüssigkeit, Punktate, Liquor, Synovia, Abszessinhalt, Milch, Futterkranz, Honig, Lavage, Fleischsaft
|  |  |  | Pathologie | Histologie Mikroskopie Pathologisch-anatomische Untersuchungen
|  |  |  | Rückstandsanalytik/Toxikologie | Aräometrie Atomabsorptionsspektrometrie (AAS) Atomemmissionsspektrometrie (AES) Elektrochemische Untersuchungen Flammenemmissionsspektrometrie Flüssigkeitschromatographie (LC) Gaschromatographie (GC) Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) Ligandenassays Massenspektrometrie (MS/MS-MS) UV- /VIS-/NIR-/IR-Spektrometrie
|  | Umgebungsproben (zu diagnostischen Zwecken) | Staub, Tränkwasser (nur Spezielle Analytik, Wasserqualität gehört zu FB4.2), Futter, Einstreu, Aquarienwasser, Desinfektionskontrollen, Futterkranz, Wachs, Brutmaterial Bienen, Gemüll
|  |  |  | Virologie (inkl. Infektionsserologie, Molekularbiologie) | Agglutinationsteste Amplifikationsverfahren Elektrophorese Hybridisierungsverfahren Immundifusion Komplementbindungsreaktion Kulturelle Untersuchungen Ligandenassays Massenspektrometrie (MALDI-TOF-MS) Mikroskopie Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung

## Dropdown
Fachgebiet | Matrixgruppen | Fachliche Gruppierung | FLEX
Gesundheitlicher Verbraucherschutz | Bedarfsgegenstände | Biologische Untersuchungen | A
Gesundheit und Schutz von Pflanzen | Desinfektionsmittel | Histologische Untersuchungen | B
Veterinärmedizin | Futtermittel | Immunologische Untersuchungen | C
| Kosmetika | Mikrobiologische Untersuchungen | Keine
| Lebensmittel | Molekularbiologische Untersuchungen
| Nährmedien | Physikalische, physikalisch- chemische und chemische Untersuchungen
| Tabakprodukte | Sensorische Untersuchungen
| Tierische Nebenprodukte | Visuelle Untersuchungen
| Umfeldproben, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Lebensmittelbereich | Genetik
| Umfeldproben, sonstige biologische Materialien, Einrichtungs- und Bedarfsgegenstände im Bereich gentechnischer Anlagen | Immunologie
| Pflanzliche Materialien | Klinische Chemie
| Saatgut | Mikrobiologie
| sonstige Materialien aus Landwirtschaft und Gartenbau | Parasitologie
| Veterinärmedizinisches Material | Pathologie
| Fisch, Krusten-, Schalen-, Weichtiere, Fischereierzeugnisse | Rückstandsanalytik und Toxikologie
Virologie